## 采 购 需 求

（以下采购需求部分由采购人：郎溪县人民医院提供并负责解释）

- 项目概述

郎溪县人民医院拟采PACS系统核心设备项目，采购预算22万元。

二、货物需求一览表及主要技术指标参数要求:（必须满足的参数用“★”标注）：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 存储设备 | 1个 |
| 服务器 | 2台 |
| 显卡 | 1个 |
| 软件 | 2套 |

主要技术指标参数：

存储设备：

★配置2个热插拔存储控制器；高速缓存配置为8GB/控制器，一共16GB缓存；每控制器4个主机接口，共8个主机接口，可同时支持FC 16Gb/8Gb & iSCSI 10Gb/1Gb 接口模块；★12个3.5英寸大尺寸LFF硬盘槽位；6TB 12G SAS 7.2K LFF (3.5in) 5块，最大支持7个硬盘扩展柜；最大支持512个LUN，配置LUN动态扩容许可。单个LUN最大支持128TB，支持SSD，SAS和SAS MDL磁盘，支持RAID 1, 5, 6, 10；

LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 15.0m 1-Pack Fiber Optic Cabl（光纤线）4根；

16Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ 4-pack Transceiver（光纤模块）4个；

原厂三年现场服务

服务器配置：

★2颗Intel Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W) 处理器；★128 GB RDIMM DR 2600 MT/s 内存；支持24个DIMM内存槽位，支持最大1.5TB全缓冲DIMMs内存；内置板载阵列卡，缓存2GB ; ★2块600G,10K SAS硬盘；主板集成4端口千兆网络适配器；★2个16GB光纤卡；标配带2个500W FlexSlot热插拔电源；主板集成远程管理芯片，(含独立管理端口)；标配 5个 USB 3.0 端口；标配便捷滑动安装导轨和线缆管理；2U机架式；

3年原厂7*24*4现场服务

显卡：

NVIDIA Quadro P2000

NVIDIA Quadro P2000 工作站显卡采用 NVIDIA Pascal GPU 技术，具有 5 GB 显存容量。另外，紧凑外形融合了出色的性能和功能，可驱动高达四个真实5K超清显示器(5120x2880 @60Hz)，并加速产品开发、设计大型且复杂的3D模型及场景、或是极需互动性的3D内容制作。

显卡支持多屏幕输出，一台系统内可以4张GPU达到16个屏幕的输出。支持高速 DisplayPort 1.4，提供较前一代2倍的传输速度。HDR支持可显示2倍的色彩范围、提供您鲜明饱和的视觉影像效果，搭载顶级视觉影响工作环境。提供更大的可视工作空间。

作为一款具有顶尖性能的专业级绘图显卡给与了设计师更多的创作空间。NVIDIAQuadro P2000工作站显卡出色的性能、强大的功能和紧凑的外形三者的完美平衡，拥有1024CUDA并行计算处理核心，高达5GB的GDDR5的内存容量，最大功耗却仅为75W。先进的显示技术、以及精巧的外观设计，为您的复杂专业应用程序带来惊人的性能，为大量专业级 3D 应用程序提供令人难以置信的创意体验和工作效率。

软件：

Windows 2016 Std 中文操作系统（提供安装调试）

ROSE HA 10.0 for Windows/Linux （提供安装调试）

RoseHA是利用共享磁盘阵列实现系统高可用性，保证应用系统7*24不间断运行的软件产品。 双机系统的两台服务器都与共享存储设备连接，用户的操作系统、应用软件和双机软件分别安装在两台主机的内部存储（硬盘）上，应用服务的数据则存放在共享存储设备上。两台主机之间通过私有心跳网络连接，随时监控对方的运行状态，它能侦测应用级系统软件、硬件发生的故障。当工作主机发生故障，无法正常提供服务时，备机会及时侦测到故障信息，并根据切换策略及时进行故障转移，由备机接管故障主机上的工作，并进行报警，提示管理人员对故障主机进行维护。RoseHA以最低成本提供用户几乎不停顿的计算机作业环境。

注：必需保证所供机器为原装机器。货物货物进场后采购人会邀请专业人员人员验收，相关费用由中标人支付。

三、投标人资格要求：

详见招标公告。

四、投标人必须提交的证明文件：

1、营业执照。

2、法人授权委托书。

3、采购需求中要求提供的其他证明文件。

五、合同主要条款：

1、付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同价款30%，设备到场后7个工作日内支付合同价款30%，安装完成项目验收合格后7个工作日内支付合同价款35%，正常运行一个月后7个工作日内支付合同价款的5%。

2、履约保证金：见投标人须知前附表。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交当地仲裁委员会仲裁。

六、运输、搬运、安装、调试、培训等：由中标企业负责承担。

七、商检、计量、检测、验收费用：包含在投标总价中。

八、交货地点：采购人指定地点。

九、交货及提供服务时间要求：合同签订后，接到供货通知起30日之内安装、调试、摆放完毕并交付使用，逾期按违约处理。

十、售后服务：

1、质保期：三年。

十一、其他：在投标截止时间前法定代表人或授权委托人应持以下原件出席开标会议：合法、有效的法定代表人法人资格证明及其居民身份证（或其他居民身份证明文件）或其授权委托代理人的法人授权委托书和居民身份证（或其他居民身份证明文件）。未按要求出席开标会议的，为无效标，投标文件将不予接收。